**《南京市疾控中心公共场所空气苯、甲苯和二甲苯检测技术服务》项目**

招标文件

南京市疾病预防控制中心

2021年6月30日

1. **项目基本情况**

1、项目名称：南京市疾控中心公共场所空气中苯、甲苯、二甲苯检测技术服务

2、预算金额：人民币5万元（预计检测数量400份）

3、采购需求：中心拟采购公共场所空气中苯、甲苯、二甲苯(下文简称三苯)检测技术服务。项目预计检测数量为400份，以最终检测数量为准。

4、本项目通过综合评定方法确认，详见评分标准附表。

1. **招标内容**(技术服务要求)

**1．项目简介：**根据江苏省公共场所健康危害因素监测计划拟委托第三方检测公司开展公共场所空气中三苯检测技术服务。

**2．服务要求：**

**2.1样品检测的响应时间**

**2.1.1** 样品采集由采购单位完成，采购单位在采样前**3**天通知投标人，投标人必须在**2**天内将Tenax TA采样管活化制备后送给采购单位。

2.1.2 样品采集完成后，投标人必须在1-2天内指定人员将采样管运送到实验室，实验室在收到样品14天内完成样品检测。

2.1.3 投标人在完成样品检测**7**天内出具检测报告。

2.1.3如遇特殊情况，投标人必须配合采购人在 **24** 小时内出具检测报告。

**2.2 检测方法依据**

2.2.1投标人必须在规定时间内在正规的检验场所严格按照GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》的要求完成检测工作。

**2.3检测报告的准确度和质量**

2.3.1投标人出具的检测报告内容规范完整；

2.3.2投标人留有样品检测完整的检测原始记录，原始记录复印件邮寄到委托方核查；

2.3.3投标人采用质量控制手段（空白样、加标回收、平行样、有证标准物质等）保证检验检测结果准确有效。

**2.4 检测报告递送方式**

投标人指定专人或采用邮递方式将检测报告递送至采购单位，确保递送方式的安全性。

**3、其他要求：**

3.1 拥有独立的办公场所和实验区域。

3.2实验室通过江苏省CMA计量认证，公共场所或室内空气三苯检测在CMA授权检验检测能力表中。

1. **申请人资格要求：**满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年度的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

1. **获取招标文件**
2. 时间：2021年7月15日 ； 详见南京市疾控中心官网。
3. 投标文件截止时间、开标时间和地点

递交响应文件开始时间：2021年7月15日上午 9：30；

递交响应文件截止时间：2021年7月15日上午 10：00；

开标时间：2021年 7月15 日上午 10：00。

开标地点：南京市疾病预防控制中心2楼会议室（南京市紫竹林3号）开标形式：由招标方主持，招标方各业务、职能部门代表参加。

开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日

1. 其他补充事宜

投标人应根据需求，制定并提交投标文件。投标文件数量：一式三份纸质版（壹份正本、贰份副本），每份磋商文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。投标人资质并提供其他证明材料（加盖公章）

其他证明材料：具备一年内或近期案例；具有完善的售后服务体系；具有良好的行业信誉，财务数据运营正常；投标人基本情况简介；项目负责人情况表；其他相关材料。

投标文件由下述部分组成，递交时应按顺序排列：响应申请及声明（格式）（附件一）；投标人法定代表授权书（附件二）； 报价单（附件三）；拟参与本项目人员一览表（附件四）；供应商类似业绩情况表（附件五）；无重大违法记录声明（附件六）；技术服务响应表（附件七）。

1. **综合评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **评分标准** | 分值 |
| **1** | **报价**  **（15分）** | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/该投标人的投标报价)×15分。注：本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 (须提供中小企业声明函) | 15 |
| **2** | **技术方案**  **（20分）** | **技术方案。**根据采购需求，结合实际情况，提出针对性总体方案及技术路线等。评委根据方案的完整性、全面性、合理性综合评分。方案详细具体可操作性强得10分，方案较详细具体，可操作性较强得7分，方案粗略可操作性一般得4分。 | 10 |
| **计划进度。**提供详细合理的项目实施进度计划，在要求时间内完成项目任务，并能够随时保障突发性、临时性任务的高质量完成。其中提供承诺书的得5分。进度安排紧凑合理得5分，进度安排较紧凑合理的2分，其余酌情评分。 | 10 |
| **3.1** | **企业服务综合能力**  **（35分）** | **团队人员保障。**根据供应商针对本项项目配置的人员数量，技术实力及人员素质等情况进行综合评审，项目组成员包括技术支持、售后服务、开展实验工作人员等，项目组成员每有一个得2分，此项最多得10分。（须提供人员在职证明） | 10 |
| **3.2** | **履约能力。**供应商项目团队，2018年以来对外开展过公共场所或室内空气三苯检测业绩案例，每个案例得5分，最高得15分。（须提供合同证明材料） | 15 |
| **3.3** | **质量保障。**供应商近3年内参加场所空气化学污染物检测能力验证结果满意或合格，1项得3分；2项得6分，最高10分，没有不得分。（须提供证明材料）。 | 10 |
| **4** | **实验室能力**  **（30分）** | 实验室通过CMA资质认定， GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》附录C检测方法在CMA资质能力表中。（须提供实验室CMA资质能力表） | 10 |
| 实验室功能分区明确，符合公共场所空气检测要求。（须提供实验室环境照片） | 10 |
| 具有可自主支配使用的样品前处理和样品检测设备设施。（须提供相关设备发票复印件） | 10 |
|  | **合计** |  | 100 |

对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购联系人：采购办，汪娜，83538375
2. 项目联系人：理化科，刘祥萍，83538353

（项目名称）

响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

**目录**

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

## 附件⑴：响应申请及声明

**响应申请及声明**

致：南京市疾病预防控制中心

根据贵方（项目名称）公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表（供应商名称），提交响应性文件并参加采购。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、总报价为（大写）元。

3、我们的报价产品中**无（有或无）进口产品（服务）。**

4、我们已详细阅读全部响应文件及其有效补充文件，我们放弃对响应文件任何误解的权利，提交响应文件后，**不对响应文件本身提出质疑**。

5、一旦我方成交，我方将根据响应文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、评审小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账 号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日 期：年月日

## 附件⑵、法定代表人授权书格式

**法定代表人授权书**

南京市疾病预防控制中心:

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字或签章生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

供应商盖章：

日 期： 年 月 日

**被授权人的身份证明文件的复印件：**

## 附件⑶、报价表

**《**南京市疾控中心公共场所空气中苯、甲苯、二甲苯检测技术服务**》招标项目报价单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 报价要求 | 总价（含税） |
| 公共场所空气中苯、甲苯、二甲苯检测技术服务 | 包含采样管制备、样品检测、出具检测报告、样品运输和数据传输 | 5万元 |
| 投标人是否属于  小微型企业 | （填写“是”或“否） | |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

说明：

**1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。**

**2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。**

## 附件（4）、拟参与本项目人员一览表

**拟参与本项目人员一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **年龄** | **学历及**  **专业** | **执业**  **资格及证书号** | **技术**  **职称** | **相关工作年限及工作经历** | **拟担任本项目何种工作** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

## 附件（5）、供应商类似业绩情况表

**供应商类似业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **业主单位** | **业主联系**  **方式** | **工作主要**  **内容** | **合同**  **金额** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日

**附件（6）、无重大违法记录声明格式**

无重大违法记录声明

南京市疾病预防控制中心：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

**我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。**

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月